2023年惠州市普天镀实业有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441322694713047F |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 惠州市博罗县龙溪街道电镀基地503栋3F/4F | 地理位置 | 东经114度07分， 北纬23度08分 |
| 法定代表人 | 董仕武 | 邮政编码 | 516121 |
| 环保负责人 | 邓为鉴 | 联系电话 | 0752-6298181 |
| 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 电子邮箱 | 932816868@qq.com |
| 成立时间 | 2009年9月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 100人 | 占地面积 | 2050平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水8271吨/年，电2783000 度/年，蒸汽1536 吨/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 | 91441322694713047F001P | 安全生产许可证编号 | / |
| 单位简介 | 惠州市普天镀实业有限公司位于博罗县龙溪电镀基地503栋厂房3F/4F，总投资800万元，总占地面积为2050平方米，总建筑面积4299.901平方米，阁楼面积475.56平方米，主要从事连续端子、带材的电镀加工，年镀量约4500t。 |  |  |

废水排放信息（2023年）

| 排放口名称 | 综合废水排放口、含镍废水排放口、含氰化物含银混合废水排放口 |  |  | 排放口位置 |  | 废水排向工业废水集中处理厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001、DW002、DW003、DW004、DW005 |  |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 核定年排放废水总量 | 21900吨/年 |  |  | 实际年排放废水总量 |  | 8271吨/年 |  |
| 执行的排放标准 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015,地表水环境质量标准GB3838-2002 |  |  | 排放形式和排放规律 |  | 间歇式排放 |  |
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 |  |  | 受纳水体及功能划分 |  | / |  |
| 监测单位和方式 | 金茂源（惠州）循环经济产业园监测，自动监测； |  |  | 监测频次 |  | 1次/每天 |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总镍 |  | 总氮 | 总银 | 总铜 |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 | 0.216吨/年 | 0.0576吨/年 | 0.001716吨/年 |  | 0.144吨/年 | 0.000343吨/年 | 0.0036吨/年 |
| 规定排放限值 | ≤30 mg/L | ≤8mg/L | ≤0.5mg/L |  | ≤20mg/L， | 0.1 mg/L， | 0.5mg/L， |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| 2023年1月11日 | 13.81 | 0.4 | 0.025 |  | 10.71 | 0.015 | 0.01 |
| 2023年5月11日 | 18.66 | 0.011 | 0.0035 |  | 9.23 | 0.015 | 0.004 |
| 2023年8月15日 | 19.14 | 0.033 | 0.0025 |  | 7.22 | 0.015 | 0.003 |
| 2023年11月16日 | 24.63 | 0.013 | 0.0035 |  | 9.43 | 0.015 | 0.0005 |

废气排放信息（2023年）

| 废气排放口名称 |  | 酸碱综合废气排放口、含氰废气排放口 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 |  | DA001、DA002，位于车间废气塔平台； |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放； |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  | 排气筒高度和内径 | 高25米，DA001内径0.32米和DA002内径0.4米； |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托惠州金准检测技术有限公司监测，手动监测； |  |  | 监测频次 | 1次/半年； |  |  |
| 大气污染物名称 |  | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氰化氢 |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤30mg/m3 | ≤0.5 mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 速率限值 | / | / | / |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2023年2月17日 |  | 0.5 | 2.2 | 0.045 |  |  |  | 无 |
| 2023年9月4日 |  | 0.5 | 0.45 | 0.29 |  |  |  | 无 |

噪声排放信息（2023年）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 生产设备间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托惠州金准检测技术有限公司监测，手动 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2023年2月17日 | 实际监测数值 | 昼间63分贝，夜间53分贝； |
| 监测时间和地点 | 2023年5月15日 | 实际监测数值 | 昼间63分贝，夜间53分贝； |
| 监测时间和地点 | 2023年9月4日 | 实际监测数值 | 昼间63.0分贝，夜间53.0分贝； |
| 监测时间和地点 | 2023年11月15日 | 实际监测数值 | 昼间63.0分贝，夜间53.0分贝； |

固体（危险）废物排放信息（2022年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废纸 | 一般固废 | SW99-14 | 2吨 | 2吨 | 0 | 博罗伟圣废旧物资回收有限公司回收综合利用 |
| 废机油 | 危险废物 | 900-217-08 | 0吨 | 0.025吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 表面处理污泥 | 危险废物 | 336-063-17 | 0.078吨 | 0.236吨 | 0.052吨 | 交予有资质单位处理 |
| 废灯管 | 危险废物 | 900-044-49 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |
| 废包装袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.01吨 | 0.03吨 | 0.035吨 | 交予有资质单位处理 |
| 废棉芯 | 危险废物 | 900-041-49 | 0吨 | 0.036吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |
| 废活性炭 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |  |
| 废碳芯 | 危险废物 | 900-041-49 | 0吨 | 0.125吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废滤芯 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.04吨 | 0.124吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废胶桶/废铁桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.015吨 | 0.03吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废试剂瓶2.5L(胶质和玻璃瓶） | 危险废物 | 900-041-49 | 0.008吨 | 0.042吨 | 0.003吨 | 交予有资质单位处理 |
| 含氰废包装桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0吨 | 0.004吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 含氰空桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.316吨 | 0.326吨 | 0.07吨 | 交予有资质单位处理 |
| 废离子交换树脂 | 危险废物 | 900-015-13 | 0 | 0 | 0 |  |
| 废电池 | 危险废物 | 900-044-49 | 0吨 | 0.002吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 惠州市普天镀实业有限公司环境影响评价报告书 | 惠州市环科环境科技有限公司 | 编写日期： 2018年1月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《惠州市普天镀实业有限公司环境影响评价报告书》的批复 | 惠州市环境保护局 | 惠市环建 [2008]3号 | 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于惠州市普天镀实业有限公司（龙溪电镀基地入园企业）项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的意见 | 惠州市生态环境局 | 惠市环验[2020]24号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 惠州市普天镀实业有限公司排污许可证 | 惠州市生态环境局局 | 91441322694713047F001P | 依申请提供复印件。 |

突发环境事件应急预案

已制订《惠州市普天镀实业有限公司突发环境事件应急预案》，并于2022年1月18日在博罗县环境保护局备案， 备案编号：441322-2022-0058-M